真姿の池湧水流出量判定表

真姿のいずみ観察会「地域の目」　　　　　　　　　　　　　　　　　　０５年１月１日～３１日

| 月 日 | 時刻 | 天候 | 流水量指数 | 水深(ﾐﾘ) | 降水量(ﾐﾘ) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １／１ | 10:30 | 晴 | ８ | １３０ |  | OFあり。 |
| ２ | 11:00 | 晴 | ８ | １３０ |  | 〃 。 |
| ３ | － | 晴 | － | － |  |  |
| ４ | 10:15 | 晴 | ８ | １３０ |  | OFあり。 |
| ５ | 11:30 | 晴 | ８ | １３０ |  | 〃 。 |
| ６ | 14:00 | 曇り一時雨 | ８ | １３０ | ０ | 〃 。 |
| ７ | 11:30 | 晴 | ８ | １３０ |  | 〃 。 |
| ８ | 9:45 | 晴 | ８ | １３０ |  | 〃 。 |
| ９ | 10:00 | 晴 | ８ | １３０ |  | OFなし。 |
| １０ | 10:30 | 晴 | ８ | １２５ |  | 〃 。 |
| １１ | 9:30 | 晴 | ８ | １２５ |  | 〃 。 |
| １２ | 10:30 | 晴 | ８ | １２５ |  | 〃 。 |
| １３ | 11:00 | 晴 | ８ | １２５ |  | 〃 。 |
| １４ | 10:30 | 晴 | ８ | １２０ |  | OFあり。 |
| １５ | － | 雨 | － | － | ３９ |  |
| １６ | － | 雨 | － | － | ２１ |  |
| １７ | 13:30 | 晴 | ８ | １２０ |  | OFあり。 |
| １８ | 10:00 | 晴 | ７ | １２０ |  | 〃 。 |
| １９ | 11:00 | 晴 | ７ | １２０ |  | 〃 。 |
| ２０ | 11:30 | 晴 | ６ | １２０ |  | 〃 。 |
| ２１ | 11:00 | 晴 | ６ | １２０ |  | 流水箇所：ａ，ｂ，ｃ，ｄ，ｅ，ｆ |
| ２２ | 10:00 | 晴 | ６－ | １２０ |  | 〃 |
| ２３ | 10:30 | 曇り | ５ | １２０ |  | 流水箇所：ａ，ｂ，ｄ，ｅ，ｆ |
| ２４ | 10:30 | 晴 | ５ | １２０ |  | 〃 |
| ２５ | 9:30 | 晴 | ５ | １２０ |  | 〃 |
| ２６ | 16:00 | 雨後曇り | ５ | １２０ | １ | 本日より湧水の石垣補修工事。 |
| ２７ | 10:30 | 晴 | ５ | １２０ |  |  |
| ２８ | 14:30 | 曇り | ５ | １２０ |  | 工事完了。OFなし。 |
| ２９ | 10:30 | 曇り | ５ | １２０ | １ | OFなし。 |
| ３０ | 16:30 | 晴 | ５ | １２０ |  | 〃 。 |
| ３１ | 14:00 | 晴 | ５ | １２０ |  | 〃 。 |
| 降水量計 |  |  |  |  | ６２ |  |

注　湧水の第１堰内から真姿の池へ導水管が敷設されており、その取水口を操作することにより池への導水量がコントロールされている。どの程度の導水があるかという指標として、池から本多邸へ通じているオーバーフロー水路の流水量で判断している。オーバーフローの水量が多いときはOF多。少ないときはOF少。流れていないときはOF無。