真姿の池湧水流出量判定表

真姿のいずみ観察会「地域の目」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０５年５月１日～３１日

| 月 日 | 時刻 | 天候 | 流水量指数 | 水深(ﾐﾘ) | 降水量(ﾐﾘ) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ５／１ | 16:00 | 晴 | ３＋ | １００ |  | ａ，ｄ，ｆより流水。OFあり。 |
| ２ | 15:30 | 晴 | ３＋ | １００ | ４ | 〃 。 〃 。 |
| ３ | 10:30 | 晴 | ３＋ | １００ |  | 〃 。 〃 。 |
| ４ | 9:50 | 晴 | ３＋ | １００ |  | 〃 。 〃 。 |
| ５ | 9:15 | 晴 | ３＋ | １００ |  | 〃 。 〃 。 |
| ６ | 9:50 | 曇り後雨 | ３＋ | １００ | ８ | 〃 。OFなし。 |
| ７ | 10:00 | 晴 | ３－ | １０５ | ３ | 〃 。 〃 。 |
| ８ | 10:15 | 曇り | ３－ | １０５ |  | 〃 。OFあり。 |
| ９ | 15:00 | 晴 | ２＋ | ９０ |  | ａ及びｆより流水。 〃 。 |
| １０ | 10:15 | 晴 | ２ | ９０ |  | 〃 。 〃 。 |
| １１ | 15:30 | 晴 | ２ | ９０ |  | 〃 。 〃 。 |
| １２ | 10:00 | 晴 | ２ | ９０ | １ | 〃 。 〃 。 |
| １３ | 9:50 | 曇り | ２ | ９０ |  | 〃 。 〃 。 |
| １４ | 10:30 | 曇り | ２＋ | ９０ |  | 〃 。 〃 。 |
| １５ | 10:20 | 曇り一時雨 | ２ | ９０ | １０ | 〃 。OFなし。 |
| １６ | 10:00 | 晴 | ２－ | ９０ |  | 〃 。 〃 。 |
| １７ | 10:00 | 晴 | ２－ | ９５ |  | 〃 。 〃 。 |
| １８ | 9:50 | 晴 | ２－ | ９５ |  | 〃 。OFあり。 |
| １９ | 10:30 | 晴 | ２－ | ９０ |  | 〃 。 〃 。 |
| ２０ | 11:10 | 曇り | ２－ | ８５ |  | 〃 。 〃 。 |
| ２１ | 10:45 | 晴 | ２－ | ９０ |  | 〃 。 〃 。 |
| ２２ | 10:15 | 曇り | ２－ | ８５ | １ | 〃 。 〃 。 |
| ２３ | 10:00 | 晴 | ２－ | ９０ | ２ | 〃 。 〃 。 |
| ２４ | 10:15 | 晴 | ２－ | ９０ | ７ | 〃 。OFなし。 |
| ２５ | 10:15 | 晴 | ２－ | ９５ | ２ | 〃 。 〃 。 |
| ２６ | 10:00 | 晴 | ２－ | ９０ |  | 〃 。 〃 。 |
| ２７ | 10:00 | 晴 | ２－ | ９５ |  | 〃 。 〃 。 |
| ２８ | 9:45 | 曇り | ２－ | ８０ |  | 〃 。OFあり。 |
| ２９ | 10:30 | 晴 | ２－ | ７５ |  | 〃 。 〃 。 |
| ３０ | 10:00 | 雨 | ２－ | ８０ | ３３ | 〃 。 〃 。 |
| ３１ | 10:30 | 曇り後晴 | ２＋ | ９０ | ２２ | 〃 。 〃 。 |
|  |  |  |  |  | ９３ |  |

注　湧水の第１堰内から真姿の池へ導水管が敷設されており、その取水口を操作することにより池への導水量がコントロールされている。どの程度の導水があるかという指標として、池から本多邸へ通じているオーバーフロー水路の流水量で判断している。オーバーフローの水量が多いときはOF多。少ないときはOF少。流れていないときはOF無。