真姿の池湧水流出量判定表

真姿のいずみ観察会「地域の目」　　　　　　　　　　　　　　　　　　０６年６月１日～３０日

| 月 日 | 時刻 | 天候 | 流水量指数 | 水深(ﾐﾘ) | 降水量(ﾐﾘ) | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ６／１ | 9:20 | 晴 | ３＋ | １１０ |  | ａ，ｄ，ｆより流水。OFなし。 |
| ２ | 9:40 | 曇り | ３＋ | １１０ |  | 〃 。 〃。 |
| ３ | 9:50 | 曇り | ３＋ | １１０ |  | 〃 。 〃。 |
| ４ | 9:00 | 曇り | ３＋ | １１０ |  | 〃 。 〃。 |
| ５ | 10:10 | 曇り | ３＋ | １１０ |  | 〃 。 〃。 |
| ６ | 10:00 | 曇り | ３＋ | １１０ | ２ | 〃 。 〃 。 |
| ７ | 10:20 | 曇り | ３＋ | １１０ |  | 〃 。 〃 。 |
| ８ | 9:45 | 曇り | ３＋ | １１０ |  | 〃 。 〃 。 |
| ９ | － | 雨 | － | － | ２４ |  |
| １０ | 9:30 | 晴後曇り | ３＋ | １１０ |  | ａ，ｄ，ｆより流水。OFなし。 |
| １１ | － | 雨 | － | － | １６ |  |
| １２ | 10:50 | 曇り | ３＋ | １１０ |  | ａ，ｄ，ｆより流水。OFなし。 |
| １３ | 10:10 | 曇り | ３＋ | １１０ |  | 〃 。 〃 。 |
| １４ | 9:10 | 曇り | ３＋ | １１０ |  | 〃 。 〃 。 |
| １５ | 10:00 | 曇り後雨 | ３ | １１０ | １３ | 〃 。 〃 。 |
| １６ | － | 雨 | － | － | ９７ |  |
| １７ | 10:00 | 曇り | ４－ | １２０ | ９ | ａ，ｄ，ｅ，ｆより流水。OFなし。 |
| １８ | 10:30 | 雨 | ４ | １２５ | ２７ | 〃 。 〃 。 |
| １９ | 10:00 | 晴時々曇り | ４ | １３０ |  | 〃 。 〃 。 |
| ２０ | 9:50 | 晴 | ４ | １３０ |  | 〃 。 〃 。 |
| ２１ | － | 雨後曇り | － | － | １ |  |
| ２２ | 9:30 | 曇り | ５－ | １３０ | １ | ａ，ｂ，ｄ，ｅ，ｆより流水。OFなし。 |
| ２３ | 9:40 | 曇り | ５－ | １３０ |  | 〃 。 〃 。 |
| ２４ | 9:20 | 晴 | ５－ | １３０ |  | 〃 。 〃 。 |
| ２５ | 10:10 | 曇り | ５－ | １３０ |  | 〃 。 〃 。 |
| ２６ | 9:30 | 雨 | ５ | １３０ | ５ | 〃 。 〃 。 |
| ２７ | 9:50 | 晴 | ５ | １３０ |  | 〃 。 〃 。 |
| ２８ | 9:45 | 晴 | ５ | １３０ |  | 〃 。 〃 。 |
| ２９ | 10:00 | 晴 | ５－ | １２５ |  | 〃 。 〃 。 |
| ３０ | 10:05 | 曇り | ５－ | １２５ |  | 〃 。 〃 。 |
|  |  |  |  |  | １９５ |  |

注　湧水の第１堰内から真姿の池へ導水管が敷設されており、その取水口を操作することにより池への導水量がコントロールされている。どの程度の導水があるかという指標として、池から本多邸へ通じているオーバーフロー水路の流水量で判断している。オーバーフローが多少にかかわらずあるときはOFあり。全くないときはOFなし。